Sprawozdanie 1: Wielowymiarowa Analiza Danych Biomedycznych

Michał Wojna MTM grupa 2

1. Wstęp

Celem sprawozdania jest statystyczna ocena porównawcza skuteczności dwóch materiałów stosowanych w protezach stomatologicznych. Analiza koncentruje się na wytrzymałości mechanicznej, subiektywnej ocenie estetyki oraz dwuletniej przeżywalności implantów. Pod uwagę bierzemy poniżej wymienione dane wejściowe:

ID Pacjenta – numer próbki

Materiał protezy – A lub B

Siła złamania [N] – Siła pod którą proteza ulega pęknięciu

Ocena Estetyki – subiektywna ocena wizualna protezy, danego pacjenta

Lokalizacja Wszczepu – P – zęby przednie, T – Trzonowce

Przetrwanie 2 lata – czy dana proteza jest skuteczna po 2 latach

2. Wyniki i Analiza

2.1. Analiza Statystyki Opisowej Zmiennej Ciągłej

Analizowaną zmienną jest siła nacisku potrzebna do złamania próbki. Poniższa tabela przedstawia wyznaczone miary położenia i rozproszenia.

| Siła złamania - stopnie | wartość |
| --- | --- |
| średnia | 686,8 |
| mediana | 660 |
| dominanta | 650 |
| odchylenie standardowe | 69,91073 |
| współczynnik zmienności | 982,3957 |
| minimum | 580 |
| maximum | 820 |
| Q1 | 630 |
| Q2 | 660 |
| Q3 | 750 |
| Q4 | 820 |
| IQR | 120 |

Wizualizacja i Interpretacja:

Histogram: Wykres wykazuje cechy rozkładu dwumodalnego (z dwoma wyraźnymi szczytami). Pierwsze skupienie obserwuje się w przedziale niższych wartości (ok. 650 N), a drugie w przedziale wyższych wartości (powyżej 750 N). Sugeruje to, że mamy do czynienia z dwoma różnymi podgrupami materiałowymi o odmiennej wytrzymałości.

Wykres pudełkowy: Pudełko obejmuje wartości od Q1 do Q3 (ok. 630–750 N). Wąsy wykresu rozciągają się od minimum do maksimum, nie wskazując na obecność silnych wartości odstających, co oznacza, że proces pomiarowy był stabilny.

Wnioski: Średnia (686,8 N) jest wyższa od mediany (660 N), co wskazuje na lekką asymetrię prawostronną, jednak kluczowa jest tu dwumodalność. Średnia arytmetyczna słabo oddaje "typowy" wynik dla całej grupy, ponieważ wpada w obszar o mniejszej liczebności między dwoma szczytami.

2.2. Analiza Danych Ankietowych (Skala Likerta)

Analizowano zmienną Ocena Estetyki w skali 1-5, gdzie 1 oznacza "bardzo niezadowolony", a 5 "bardzo zadowolony".

Tabela rozkładu liczebności:

| Ocena estetyki | ilość ocen |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 12 |

Dominanta: Wynosi 4. Jest to najczęściej wybierana odpowiedź (17 wskazań), co świadczy o tym, że najliczniejsza grupa pacjentów jest zadowolona z estetyki protez. Mediana: Wynosi 4. Po uporządkowaniu wszystkich 50 ocen rosnąco, wartość środkowa (pomiędzy 25. a 26. elementem) przypada na ocenę 4. Oznacza to, że co najmniej połowa pacjentów oceniła estetykę na 4 lub wyżej. Rozkład jest przesunięty w stronę ocen pozytywnych (4 i 5 stanowią łącznie 29 głosów, czyli 58%).

2.3. Analiza Zmiennej Zakłócającej (Paradoks Simpsona)

Analizowano wskaźnik przetrwania implantu po 2 latach (Przetrwanie 2 Lata) w zależności od zastosowanego materiału (A vs B), uwzględniając lokalizację wszczepu jako zmienną zakłócającą.

1. Analiza Ogólna (bez podziału na grupy):

|  | Tak | Nie | suma | Skuteczność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał A | 10 | 10 | 20 | 50% |
| Materiał B | 20 | 10 | 30 | 67% |

Wniosek wstępny: Na pierwszy rzut oka Materiał B wydaje się znacznie skuteczniejszy (67%) niż Materiał A (50,0%).

2. Analiza w podgrupach (z uwzględnieniem lokalizacji):

Grupa: Zęby Przednie (P):

| Zęby przednie | Skuteczność |
| --- | --- |
| Materiał A | 80% |
| Materiał B | 76% |

Wynik: Materiał A jest lepszy.

Grupa: Zęby Trzonowe (T):

| Trzonowce | Skuteczność |
| --- | --- |
| Materiał A | 40% |
| Materiał B | 20% |

Wynik: Materiał A jest lepszy.

Interpretacja i Wyjaśnienie Paradoksu: W analizowanym zbiorze wystąpił klasyczny Paradoks Simpsona. Mimo że Materiał A osiąga wyższą skuteczność w obu podgrupach klinicznych (zarówno w zębach przednich, jak i trzonowych), w analizie ogólnej wypada gorzej.

Przyczyną jest nierównomierny rozkład trudności przypadków:

Materiał B był stosowany głównie w lokalizacji "Łatwej" (Zęby Przednie: 25 przypadków vs 5 Trzonowych), co sztucznie zawyżyło jego ogólny wynik.

Materiał A został przydzielony do większości przypadków "Trudnych" (Zęby Trzonowe: 15 przypadków vs 5 Przednich), gdzie ryzyko niepowodzenia jest naturalnie wyższe.

3. Wnioski

Wytrzymałość: Analiza zmiennej ciągłej wykazała dwumodalny rozkład siły, co sugeruje istotne różnice w właściwościach mechanicznych materiałów. Materiał A charakteryzuje się wyższą wytrzymałością (prawe ramię histogramu), podczas gdy Materiał B osiąga niższe wartości (lewe ramię).

Estetyka: Odbiór estetyczny protez jest pozytywny, z dominantą i medianą równą 4. Większość pacjentów jest zadowolona z wyglądu implantów.

Skuteczność (Paradoks Simpsona): Zidentyfikowano silny efekt zmiennej zakłócającej. Analiza ogólna błędnie sugerowała przewagę Materiału B. Po uwzględnieniu lokalizacji wszczepu okazało się, że Materiał A jest skuteczniejszy w każdym zastosowaniu klinicznym.

Rekomendacja: Na podstawie przeprowadzonej analizy, zdecydowanie rekomenduje się stosowanie Materiału A. Jest on bardziej wytrzymały mechanicznie oraz wykazuje wyższy wskaźnik przetrwania zarówno w zębach przednich, jak i trzonowych, pomimo mylących wyników ogólnych spowodowanych niekorzystnym doborem próby.